Выполненные работы 2013г

60 Армии, 29

1. Остекление окон – 2 подъезд – 5 шт., 1, 8, 7 подъезд – 1 стекло, 6 подъезд – 2 стекла (Итого -10 шт.);
2. Установка поручней – 5 шт.;
3. Установка перил 7, 8 подъезд – 2 шт.;
4. Изготовление и установка ограждений – 8 подъезд;
5. Ремонт дверей мусоропровода – 3, 4 подъезд – 2 шт.;
6. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
7. Ремонт тележек – 4 шт.;
8. Покраска контейнеров – 8 шт.;
9. Установка детской площадки, песочницы;
10. Восстановление системы ГВС трубопровода – 9 м/п;
11. Замена трубы отопления – 1 м/п;
12. Замена трубы ГВС – 240 м/п.;
13. Замена запорной арматуры отопления – 38 шт.;
14. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 9 шт.;
15. Ремонт кровли – 511,5 м2;
16. Ремонт швов – 550 м/п.;
17. Смена манометров – 16 шт.;
18. Чистка канализации 1 под. – 17м/п.,

8 под. – 15 м/п.,

6 под. – 15 м/п.,

3 под. – 17 м/п.,

ИТОГО: 64 м/п.

60 Армии, 31

1. Остекление окон в подъездах: 1 под. – 1 стекло,

3 под. – 1 стекло,

4 под. – 4 стекла,

5 под. – 1 стекло,

ИТОГО: 7 шт.;

1. Установка поручней – 5 шт.;
2. Ремонт дверей мусоропровода 4 подъезд – 1 шт.;
3. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
4. Ремонт тележек – 2 шт.;
5. Покраска контейнеров – 5 шт.;
6. Замена трубы отопления – 1 м/п.;
7. Замена трубы канализации – 30 м/п.;
8. Замена запорной арматуры отопления – 48 шт.;
9. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 7 шт.;
10. Ремонт кровли – 464,5 м2;
11. Ремонт швов – 630 м/п.;
12. Замена манометров – 8 шт.;
13. Чистка канализации  5 подъезд – 34 м/п.

60Армии, 35

1. Чистка канализации 1 подъезд – 15 м/п.;
2. Остекление окон в подъездах: 3 под. – 3 стекла,

2 под. – 2 стекла,

ИТОГО: 5 шт.

1. Установка поручней – 2шт.;
2. Ремонт мусорных тележек – 2 шт.;
3. Ремонт контейнеров – 2 шт.;
4. Покраска контейнеров – 3 шт.;
5. Замена канализационной трубы – 16 м/п.;
6. Замена запорной арматуры отопления – 6 шт.;
7. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 5 шт.;
8. Ремонт швов – 580 м/п.;
9. Ремонт карманов мусоропровода – 2 шт.;
10. Восстановление освещения 1 под. – 1 шт.;

Бульвар Победы, 8

1. Ремонт ливневых стоков – 8 шт. (40м/п.);
2. Остекление подъездных окон;

* 3 подъезд – 1 стекло, ремонт рамы
* 8 подъезд – 3 стекла (2,3 этаж)

1. Замена контейнеров и тележек – 8 шт.;
2. Замена трубы стояка системы отопления на полипропилен Ф20 -15м;
3. Установка тройника – 1шт.;
4. Установка шарового крана Ф20 – 6 шт.,

Ф15 - 3 шт.;

1. Видеонаблюдение;
2. Чистка канализации – 12 м/п. 1 подъезд.

Бульвар Победы, 12

1. Изготовление и установка ограждения;
2. Остекление окон:  6 подъезд – 2 стекла,

1 подъезд – 1 стекло,

крыша (машинное отделение)  – 3 стекла;

1. Ремонт вторых дверей: 1 под., 2 под., 3 под., 7 под., 9 под.;
2. Ремонт ливневых стоков: 2, под., 3 под. ( 10м/п.);
3. Срезка сухих деревьев – 4 шт.;
4. Установка поручней 6 подъездов по 1 шт. (1 эт.);
5. Установка пандуса для инвалидов – 8  подъезд;
6. Ремонт мусоропровода (карман) – 15 м/п.;
7. Ремонт контейнеров – 4 шт.;
8. Ремонт контейнерных тележек – 3 шт.;
9. Покраска контейнера – 9 шт.;
10. Ремонт дверных блоков – 1 шт.;
11. Замена труб отопления – 25 м/п.;
12. Замена канализационных труб – 12 м/п.;
13. Замена запорной арматуры отопления – 16 шт.;
14. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 6 шт.;
15. Ремонт кровли – 449 м2;
16. Ремонт швов – 590 м/п.;
17. Смена манометра – 18 шт.;
18. Восстановление системы ГВС обратного трубопровода – 10 м/п.;
19. Ремонт системы ГВС прямого трубопровода – 2,5 м/п.;
20. Чистка канализации 1 подъезд – 12 м/п.

Бульвар Победы, 22

1. Установка поручней 6 подъездов – 1 этажи;
2. Остекление подъездов – 4 шт., крыша (машинное отделение) – 3 шт.;
3. Срезка дерево – 1 шт.;
4. Ремонт вторых дверей – 2 подъезд, 3 подъезд, установка 6 подъезд;
5. Ремонт контейнерных тележек – 2 шт.;
6. Ремонт контейнеров – 2 шт.;
7. Покраска контейнеров – 6 шт.;
8. Ремонт дверных блоков – 1 шт.;
9. Замена трубы ГВС – 6 м/п.;
10. Замена трубы ХВС – 8 м/п.;
11. Замена канализационной трубы – 70 м/п.;
12. Замена запорной арматуры отопления – 6 шт.;
13. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 4 шт.;
14. Ремонт кровли – 614,7 м2;
15. Ремонт швов – 240 м/п.;
16. Ремонт карманов мусоропровода – 5 шт.;
17. Чистка канализации 1 подъезд – 12 м/п.

Владимира Невского, 27

1. Остекление окон в подъездах: 1 под. – 3 шт., 2 под. – 2 шт., 5 под. – 2 шт., 6 под. – 1 шт., 7 под. – 2 шт., 8 под. – 2 шт., 9 под. – 1 шт., ИТОГО: 13 шт.
2. Установка поручней – 7 шт.;
3. Ремонт дверей мусоропровода 9 под.- 1 шт.;
4. Ремонт мусорных тележек – 4 шт.;
5. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
6. Покраска контейнеров – 9 шт.;
7. Ремонт теплотрассы системы отопления обратного трубопровода – 4 м/п. – 9 подъезд;
8. Замена трубы отопления – 6 м/п.;
9. Замена канализационной трубы – 28 м/п.;
10. Замена запорной арматуры отопления – 48 шт.;
11. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 4 шт.;
12. Ремонт швов – 1354 м/п.;
13. Замена манометров – 7 шт.;
14. Чистка канализации – 15м/п. – 5 подъезд;
15. Ремонт карманов мусоропровода – 2 шт.;
16. Восстановление освещения – 5 шт.
17. Диагностика неисправности узла учета тепловой энергии – 1 шт.;
18. Ремонт вычислителя количества теплоты ВКТ-7 – 1 шт.;
19. Поверка тепловычислителя – 1 шт.
20. Ремонт расходомера ПРЭМ Ду50 – 1 шт..

Владимира Невского, 46

1. Остекление окон подъездов: 6 под. – 1шт., 7 под. – 1 шт.;
2. Установка входных дверей – 8 подъезд (1шт);
3. Установка ливневых стоков – 3шт.
4. Ремонт отмостки;
5. Установка детских элементов;
6. Установка лавочек – 2 шт.;
7. Установка поручней – 3 шт.;
8. Ремонт контейнеров – 2 шт.;
9. Покраска контейнеров – 2шт.;
10. Замена трубы отопления – 16 м/п;
11. Замена запорной арматуры отопления – 22 шт.;
12. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 4 шт.;
13. Ремонт швов – 520 м/п.;
14. Смена манометров – 18 м/п.;
15. Установка циркуляционного насоса – 1 шт.;
16. Чистка канализации – 6 подъезд (17 п/м).

Владимира Невского, 47

1. Остекление окон в подъезде: 1 под. – 1 шт.,

2 под. – 2 шт.,

3 под. – 2 шт.,

4 под. – 3 шт.,

ИТОГО: 8 шт.;

1. Ремонт вторых дверей 1 под. – 1 шт.;
2. Утепление дверей – 4 шт.;
3. Установка лавочек – 2 шт.;
4. Урна – 1 шт.;
5. Ремонт мусорных тележек – 3 шт.;
6. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
7. Покраска контейнеров – 4 шт.;
8. Ремонт дверных блоков – 1 шт.;
9. Замена задвижек – 16 шт.;
10. Замена запорной арматуры – 17 шт.;
11. Ремонт швов – 1050 м/п.;
12. Замена манометра – 3 шт.;
13. Ремонт кармана мусоропровода – 2 шт.;
14. Ремонт теплотрассы системы отопления обратного трубопровода – 4 м/п.;
15. Установка детского спортивного комплекса;
16. Кран шаровый на горячую воду Ф25 – 2 шт.

Ф32 – 25 шт.

Ф15 – 3 шт.,

ИТОГО: 30 шт.;

1. Чистка канализации – 15 м/п.;
2. Поверка расходомера ПРЭМ Ду80 – 3 шт.;
3. Поверка термометров сопротивления к КТПТР-05 – 2 шт.

Владимира Невского, 53

1. Остекление окон в подъезде: 1 под. – 2 шт.,

2 под. – 2 шт.,

3 под. – 2 шт.,

4 под. – 2 шт.,

ИТОГО: 8 шт.;

1. Ремонт вторых дверей: 1 под. – 1 шт., 2 под. – 1 шт.;
2. Утепление дверей – 4 шт.;
3. Установка поручней – 3 шт.;
4. Урна – 7 шт.;
5. Спил дерева – 1 шт.;
6. Ремонт мусорных тележек – 4 шт.;
7. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
8. Покраска контейнеров – 4 шт.;
9. Ремонт дверных блоков – 1 шт.;
10. Замена трубы отопления – 10 м/п.;
11. Замена запорной арматуры отопления – 15шт.;
12. Ремонт швов – 490 м/п.;
13. Ремонт карманов мусоропровода – 2 шт.;
14. Установка циркуляционного насоса Ф25 – 1 шт.;
15. Чистка канализации 1 под. – 29 м/п., 2 под. – 16 м/п.

Владимира Невского, 55 А

1. Остекление окон в подъездах – 1 под. – 1 шт.,

3 под. – 2 шт.;

ИТОГО: 3 шт.

1. Установка поручней – 3 шт.;
2. Спилка дерева – 1 шт.;
3. Ремонт и покраска контейнеров 3 шт.;
4. Ремонт вторых дверей – 2 под. – 1 шт.;
5. Замена задвижек – 10 шт.;
6. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 6 шт.;
7. Ремонт швов – 510 м/п.;
8. Замена манометров – 3 шт..

Владимира Невского, 63

1. Остекление окон в подъездах: 1 под. – 1 шт.,

2 под. – 2 шт.,

4 под. – 2 шт.,

5 под. – 1 шт.,

ИТОГО: 6 шт.;

1. Ремонт вторых дверей 4 под. – 1 шт.;
2. Ремонт дверей мусоропровода – 2, 4 под. – 2 шт.;
3. Установка поручней – 4 шт.;
4. Установка пандуса – 4 под. 1шт.;
5. Ремонт ливневых стоков – 5 шт., частично отмостка;
6. Ремонт мусорных тележек – 3 шт.;
7. Ремонт контейнеров – 3 шт.;
8. Покраска контейнеров – 5 шт.;
9. Ремонт дверных блоков – 1 шт.;
10. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 33 шт.;
11. Ремонт швов – 240 м/п.;
12. Замена манометров – 4 шт.;
13. Ремонт карманов мусоропровода – 1 шт.;
14. Восстановление освещения – 1 под. – 1 шт.;
15. Установка датчиков движения – 23 шт.
16. Чистка канализации – 1 под.- 15 м/п., 4 под. – 21 м/п.;
17. Поверка теплосчетчика ЭСКО – Т2ДУ100 – 1 шт.

Владимира Невского, 65

1. Остекление окон в подъездах – 1 под. – 4 шт.,

2 под. – 2 шт.,

ИТОГО: 6 шт.

1. Установка поручней – 1 шт.;
2. Спилка дерева – 1 шт.;
3. Ремонт вторых дверей – 2 под. – 1 шт.;
4. Ремонт дверей мусоропровода 1 под. – 1шт.;
5. Ремонт чердачных дверей – 2 под. – 1 шт.;
6. Утепление дверей (домофон) – 2 шт.;
7. Ремонт мусорных тележек – 2 шт.;
8. Ремонт контейнеров – 2 шт.;
9. Покраска контейнеров – 2 шт.;
10. Установка песочницы – 1 шт.;
11. Замена канализационной трубы – 2 шт.;
12. Замена запорной арматуры отопления – 4 шт.;
13. Замена запорной арматуры ГВС, ХВС – 5 шт.;
14. Ремонт швов – 350 м/п.;
15. Чистка канализации – 16 м/п.